## Sheet1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
РАСЧЁТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон |  |  |  | Факс |  |  |  | E-mail
Расчетная тепловая мощность
Система отопления | [6 empty] | Мкал/ч (кВт) |  |  | ненужное зачеркнуть
Система ГВС | [6 empty] | Мкал/ч (кВт) |  |  | ненужное зачеркнуть
Система вентиляции | [6 empty] | Мкал/ч (кВт) |  |  | ненужное зачеркнуть
Греющая сторона
Среда | [6 empty] | вода, гликолевый раствор
Источник теплоснабжения | [6 empty] | теплосеть, котёл, прочее
Температура на входе (зима/переход. период) | [6 empty] | °С / °С
Температура на выходе (зима/переход. период) | [6 empty] | °С / °С
Давление в подающем трубопроводе | [6 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Давление в обратном трубопроводе | [6 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Нагреваемая сторона
ОТОПЛЕНИЕ |  |  | независимое подключение |  |  |  |  | зависимое подключение
Тип теплообменника |  |  | паяный |  |  |  |  | разборный
Температура на входе в теплообменник | [6 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [6 empty] | °С
Максимальные потери давления в системе | [6 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Рабочее давление отопительных приборов | [6 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Объем системы отопления | [6 empty] | л (м3) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Высота здания с учетом техподполья | [6 empty] | м
ГВС |  |  | с теплообменником |  |  |  |  | открытая система
Тип теплообменника |  |  | паяный |  |  |  |  | разборный
Схема подключения теплообменника ГВС |  |  |  |  | одноступенчатая |  |  |  | двухступенчатая
Вариант исполнения двухступенчатого Т/О |  |  |  |  | моноблок |  |  |  | 2 отдельных Т/О
Температура на входе в теплообменник | [6 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [6 empty] | °С
Макс. часовой расход воды в системе ГВС | [6 empty] | м3/ч (л/с) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Расход воды на циркуляцию ГВС | [6 empty] | %
Потери давления в трубопроводе циркуляцион. контура ГВС | [6 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Давление холодной воды на входе в Т/О | [6 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  | независимое подключение |  |  |  |  | зависимое подключение
Тип теплообменника |  |  | паяный |  |  |  |  | разборный
Температура на входе в теплообменник | [6 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [6 empty] | °С
Максимальные потери давления в системе | [6 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Рабочее давление | [6 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Дополнительное оборудование
| регулятор перепада давления |  |  | арматура на вводе + КИП |  |  |  | насос линии подпитки
| узел коммерческого учета |  |  | расходомер ХВ на вводе |  |  |  | расходомер линии подпитки
| сетчатый фильтр на вводе |  |  | расширительный бак |  |  |  | соленоидный клапан подпитки
Дополнительные функции
функция ограничения (по расходу или по энергии) – необходимо наличие системы теплового учета или расходомера с импульсным выходом
Протокол передачи данных |  |  | LON |  |  | M-Bus |  |  | Импульсный сигнал
датчик аварии насоса (реле перепада давления)
система диспечеризации
Среда передачи данных |  |  | LON |  | RS |  |  | Modem |  |  | Ethernet
Габаритные размеры
Размер в помещении (длина x ширина x высота) | [8 empty] | м
Монтажные проемы (ширина x высота) | [8 empty] | м
Насосное оборудование
| GRUNDFOS |  |  | WILO
| 1 х 230 В |  |  | 3 х 380 В |  |  |  | с частотным регулированием
| без резерва | насос на склад |  |  | сдвоенный насос |  |  |  | резерв 100%
Стальная арматура на вводе
| под приварку |  |  | фланцевая |  |  |  | резьбовая
Требования к тепловому пункту
Максимальное рабочее давление | [8 empty] | бар
Максимальная рабочая температура | [8 empty] | °С
Дополнительные сведения и требования
<root/>